お問合せフォーム

各事項に記入、□にはチェックを入れて、お見積りの依頼をしてください。この後、お打合せにて詳細確認となります。

１．お客様について

| 会社名： | 問合せ年月日： |
| --- | --- |
| 部署名： | 問合せ番号： |
| 担当者氏名： | エンドユーザー： |
| 電 話： | 記入された方の氏名と連絡先： |
| ファックス： |  |
| E メール： |  |

２．使用条件について

- 耐熱環境下でどれくらいの時間、使用をお考えですか？

□   　　　　 時間/日、  □常設で使用、 □その他（                                   ）

- 耐熱部の挿入はどのくらいの長さ必要ですか？     　     ｍｍ

- 何を見たいですか？

見たいものは何で大きさ：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どういうところを：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どうしたい：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例：見たいものは「焼却炉内」、どういうところとは「ゴミの燃え具合について」、どうしたい「観察と記録」したい。

- 挿入する穴の径：          ｍｍ

- スコープ先端から見たい物までの距離：    　　　 ｍｍ、 明るさ：□明るい、　□暗い

- 観察方法：□目視、 □カメラ接続してモニターで見る

- カメラ接続の場合 ：□C マウント、 □その他（    　　　　   ）

- スコープと観察者（観察装置）の距離：          ｍｍ

- 空冷/水冷用ホースの長さはとれくらい：          ｍｍ

- 特別な使用環境条件：□耐圧、 □防爆、□その他（　　　　　　　）

具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．使用する状況を簡単に書いてください。スコープの挿入カ所と概略の寸法を記入ください。

４．保護管の仕様及びボアスコープの仕様について

保護管部

ボアスコープ部部

ボアスコープ径

ボアスコープ有効長

- ボアスコープ有効長：       　   ｍｍ

※別途、耐熱ボアスコープに使用できるボアスコープ一覧表から選択

- ボアスコープ径：φ       　   ｍｍ

※別途、耐熱ボアスコープに使用できるボアスコープ一覧表から選択

- 耐熱保護管径：φ       　   ｍｍ

- 視野方向（Dov）を次の中から選んでください。

□ 0° 前方視、 □ 90°側  視

- 視野角（Fov 56°が基本）：               °

- 焦点距離：     　　     ｍｍ ～ 　　        ｍｍ

- 耐熱温度（冷却方法）

□～600°（空冷循環）、□～2200°まで（空冷循環または空冷＋水冷循環）

- スコープ・オプションを選んでください。

□照明用のライトガイド及び光源

□先端窓面の汚れ付着防止のためのエアークリーニング機構

□スコープ取付用のフランジ

- 冷却口の形状の指定：□なし、 □あり、ありの場合は、口金の情報を指示してください

（口金の情報：        　　　　　                              ）

５．その他

- スコープの他に以下の機器が必要となりますので、ご用意またはご相談ください。

①照明用ライトガイド、②光源装置、③スコープ用カメラ装置、④冷却用空冷または水冷チラー装置、⑤エアークリーニング機構用のコンプレッサー

- その他、リクエストがあればお書きください。